CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------------------------------------------

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG (TỶ LỆ 1/500)

NGHĨA TRANG NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK GLEI, TỈNH KON TUM

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT  : ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK GLEI

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH  : HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC ĐỐ ÁN QH HUYỆN

CHỦ ĐẦU TƯ	 	: PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN

ĐƠN VỊ LẬP NHIỆM VỤ QUY HOẠCH: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XD KON TUM

+ Giám đốc :		Hoàng Thanh Hoài.

+ Chủ nhiệm Đồ án:	KS Hoàng Thanh Hoài.

+ Tham gia Đồ án:		KTS Đỗ Như Mai Khanh.

Hà Tiến Dũng.

Tôn Thất Can.

Hoàng Long.

- Quản lý kỹ thuật: 	Hoàng Thanh Hoài.

Kon Tum, ngày      tháng      năm 2023

| PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN ĐĂK GLEI | CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XD KON TUM |
| --- | --- |

I. LÝ DO,  SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH:

1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch:

Nghĩa trang nhân dân Thị trấn huyện Đăk Glei hiện tại nằm phía sau khu vực Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đăk Glei. Khu nghĩa trang này hiện nay đã quá tải, hết diện tích đất, không có chổ cho nhu cầu đất chôn cất của nhân dân trên địa bàn Thị trấn huyện.

Mặt khác, từ trước tới nay nghĩa trang nhân dân huyện chưa được quy hoạch nên việc chôn cất chủ yếu là tự phát, mỗi thôn trong Thị trấn tự chọn vị trí chôn cất riêng, khó khăn cho việc quản lý, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cảnh quan khu vực.

Để có cơ sở thực hiên việc đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu về an táng của nhân dân trong khu vực thị trấn huyện Đăk Glei, thì việc lập quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân huyện là yêu cầu cần thiết và cấp bách.

Năm 2018, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch Nghĩa trang nhân dân huyện, nhưng do không bố trí được kinh phí nên chưa triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Từ đó đến nay đã 4 năm, có nhiều thay đổi về các văn bản pháp lý liên quan và điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của huyện thay đổi, ảnh hưởng đến nhu cầu phục vụ và quy mô của nghĩa trang, do đó cần phải lập lại nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và đã được UBND huyện phê duyệt.

Để có cơ sở đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân huyện Đăk Glei là rất cần thiết và cấp bách.

2. Mục tiêu, tính chất và yêu cầu lập quy hoạch:

2.1. Mục tiêu:

- Tạo lập một nghĩa trang văn minh, hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu an táng và quy tập mộ của dân cư trong khu vực Thị trấn huyện Đăk Glei và khu vực lân cận.

- Làm cơ sở pháp lý, cơ sở kỹ thuật cho việc đầu tư xây dựng các công trình HTKT để hình thành các khu chức năng nhằm phục vụ cho việc quản lý và chôn cất thi hài người dân qua đời trên địa bàn.

2.2 Tính chất:

  - Là nơi an táng tập trung thi hài người quá cố của cư dân sinh sống trên địa bàn Thị trấn huyện Đăk Glei và khu vực lân cận;

  - Là nơi quy tập, cải táng hài cốt tại các nghĩa địa cũ trên địa bàn Thị trấn trong quá trình di dời, giải tỏa chuyển về.

2.3. Yêu cầu:

- Quy hoạch, thiết kế một nghĩa trang hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài về an táng cho khu vực Thị trấn huyện nói riêng và khu vực lân cận nói chung (các thôn phía Bắc xã Đăk Kroong).

- Đầu tư xây dựng các công trình HTKT (sân đường giao thông, HT cấp điện, cấp thoát nước, …) và hạ tầng xã hội phục vụ cho nhu cầu chôn cất trong nghĩa trang trước mắt cũng như lâu dài.

3. Các căn cứ lập quy hoạch:

3.1. Các cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 18/6/2009;

- Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

  - Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

  - Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

  - Thông tư số 04/2022/TT-BXD, ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

## - Thông tư số 01/2021/TT-BXD, ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng; mã số QCXDVN 01: 2021;

  - Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số 1592/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Đăk Glei phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán quy hoạch chi tiết (1/500) nghĩa trang nhân dân huyện Đăk Glei;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu liên quan:

  - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Glei đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

  - Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

3.3. Các cơ sở bản đồ:

- Bản đồ hành chính khu vực Thị trấn huyện Đăk Glei

- Bản đồ quy hoạch chung Thị trấn huyện lỵ.

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1,0m khu vực lập quy hoạch (được đo vẽ phục vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500).

II. PHẠM VI RANH GIỚI, QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH, QUY MÔ DÂN SỐ:

- Phạm vi ranh giới:

# 1.1. Vị trí:

Vị trí được xác định ở Thôn Chung Năng, cách trung tâm Thị trấn Đăk Glei về phía Nam khoảng 9km, cách trung tâm xã Kroong khoảng 4,5km về phía Bắc, dọc theo đường QL14, phù hợp với nội dung đồ án quy hoạch chung Thị trấn Đăk Glei đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh. Việc lựa chọn Nghĩa trang tại vị trí này, ngoài việc đáp ứng nhu cầu chôn cất cho nhân dân thị trấn Đăk Glei, còn đáp ứng nhu cầu chôn cất cho nhân dân xã Đăk Kroong đáp ứng mục tiêu phục vụ liên vùng theo quy định hiện hành.

## 1.2 Ranh giới nghiên cứu: có các hướng tiếp giáp:

  - Phía Bắc	: giáp đất trồng hoa màu;

  - Phía Nam	: giáp đất trồng cây dài ngày (cao su);

  - Phía Đông	: giáp đất trồng cây hoa màu;

  - Phía Tây	: giáp đất trồng cây dài ngày (cao su, bời lời).

2. Quy mô lập quy hoạch:

Tổng diện tích khảo sát khu đất khoảng 14,7 ha, trong đó, diện tích quy hoạch chi tiết các khu chức năng chính khoảng 11,2 ha (ở các vị trí xây dựng tương đối thuận lợi). Còn lại là đất đồi dốc, chủ yếu là đất cây bụi, một ít trồng cây cao su, bời lời, cây mì, … khu vực này dự kiến nơi san đắp đất đào, sau này cấp lại đất canh tác cho dân.

2.1. Cơ sở dự báo quy mô diện tích:

  - Hiện trạng dân số khu vực và dự kiến đến năm định hình (đến năm 2073).

  - Nhu cầu về diên tích đất an táng, quy tập thi hài hằng năm cũng như giai đoạn ngắn hạn và dài hạn (dự kiến tối thiểu cho 50 năm theo tiêu chuẩn quy định). Diện tích đất giao thông, cây xanh, đất xây dựng các công trình HTKT, phụ trợ (xử lý chất thải rắn và nước thải, …).

  - Căn cứ Tiêu chuẩn TCVN 7956:2008 – Nghĩa trang đô thị, quy định đô thị loại IV, V bố trí nghĩa trang cấp IV, quy mô diện tích <= 10 ha; tuy nhiên do địa hình khu vực phức tạp, độ dốc lớn, bị chia cắt bởi nhiều đường phân thủy, tụ thủy nên diện tích thuận lợi cho việc chôn cất chỉ khoảng từ 55-60%, mặt khác dự kiến khai thác lâu dài tối thiểu 50 năm, do đó đề xuất diện tích quy hoạch lớn hơn so với tiêu chuẩn.

  - Phù hợp với điều kiện đất đai, địa hình, địa vật tự nhiên trong khu vực.

Tổng diện tích đất quy hoạch nghĩa trang dự kiến khoảng 11,2 ha.

2.2. Các thông số dự báo:

  - Hiện trạng dân số khu vực, phong tục tập quán của cư dân khu vực.

  - Hình thức an táng mới (chôn một lần) và di dời, quy tập từ các nghĩa trang cũ ở nơi khác về (cát táng).

  - Dự báo nhu cầu đất an táng, cải táng, quy tập hài cốt của cư dân trong khu vực.

2.3. Quy mô dân số:

Theo đồ án quy hoạch chung Thị trấn được phê duyệt và chương trình phát triển đô thị, dự kiến dân số Thị trấn giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 12.000 người, trên 65% là người dân tộc thiểu số.

2.4 Quy mô diện tích

Dự báo, tính toán nhu cầu sử dụng đất: Trên cơ sở diện tích khu vực quy hoạch dự kiến khoảng 11,2 ha, cần tính toán nhu cầu sử dụng đất an táng, cải táng và các khu chức năng, công trình HTKT, cây xanh, … cho hợp lý, hiệu quả.

III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHU QUY HOẠCH:

1. Điều kiện tự nhiên:

1.1. Địa hình, địa mạo:

# Khu vực quy hoạch nằm trên vùng đồi núi tương đối dốc, địa hình bị chia cắt bởi các đường phân thủy, tụ thủy, khe suối, …

# Nền khu vực quy hoạch có cao độ từ 686m đến 758,5m, độ dốc tự nhiên từ 5% đến trên 30%.

# Nước mưa thoát theo địa hình tự nhiên về phía Đông và Đông Nam ra khe suối, một phần trên đỉnh đồi cao đổ về phía Tây.

# Đất thuận lợi cho việc xây dựng (độ dốc dưới 10%) khoảng 31%, ít thuận lợi (độ dốc từ 10 - 20%) khoảng 40% và không thuận lợi (dốc trên 20%, đất ruộng, đất khe suối, …) khoảng 29% trên tổng diện tích đất quy hoạch.

1.2. Khí hậu:

Khu vực quy hoạch nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa Tây Trường Sơn; chịu ảnh hưởng chủ yếu gió mùa Tây Nam và Đông Bắc. Có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau; Nhiệt độ bình quân 22˚C đến 23˚C, có xu thế tăng dần từ Nam ra Bắc và từ cao xuống thấp, nhưng biên độ nhiệt trong ngày cao, có thời kỳ đạt tới 15˚;

+ Nhiệt độ trung bình cả năm:		21,8˚C;

+ Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất:	19,6 (tháng 12);

+ Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất:	25,6 (tháng 5);

+ Số giờ nắng cả năm:			2.288,8 giờ;

+ Số giờ nắng tháng thấp nhất:		88,0g (tháng 8);

+ Số giờ nắng tháng cao nhất:		278,9g (tháng 12);

+ Lượng mưa cả năm:			2.122 mm;

+ Lượng mưa tháng cao nhất:		336,1 mm (tháng 8);

+ Độ ẩm tương đối không khí TB năm: 79,5%;

+ Độ ẩm tháng thấp nhất: 68,0% (tháng 2); tháng cao nhất: 86,7% (tháng 8);

- Lượng mưa:

Mưa có xu hướng tăng dần từ vùng thấp lên vùng cao. Do ảnh hưởng của địa hình, sự phân bố mùa theo không gian rất phức tạp: Các sườn núi có hướng đón gió luợng mưa tăng lên rõ rệt từ 2600-2800mm. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% đến 90% tổng lượng mưa trong cả năm. Số giờ nắng trong năm 2508,5 giờ. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, chỉ chiếm 10%-15% tổng lượng mưa cả năm.

+ Lượng mưa bình quân: H = 2.122mm.

+ Số ngày mưa trung bình năm: 131 ngày.

+ Lượng mưa năm lớn nhất: Hmax = 2428,6mm; năm nhỏ nhất: Hmin = 1161,7mm.

- Hướng gió:

Mùa mưa hướng gió Tây Nam, mùa khô hướng gió Đông Bắc, tốc độ gió trung bình 5,2m/s. Khu vực Thị trấn huyện Đăk Glei hầu như không có bão lớn.

1.3. Thủy văn:

+ Khu quy hoạch có suối nhỏ chảy qua ở giữa, thuận lợi cho việc cấp nước sinh hoạt và tăng gia sản xuất, tưới cây xanh.

1.4. Địa chất thủy văn, địa chất công trình:

# 1.4.1 Địa chất thủy văn:

# - Khu vực nghiên cứu có mực nước ngầm tương đối sâu, giếng sâu khoảng 20m mới có nước.

# 1.4.2 Địa chất công trình:

# Địa chất nền đất ở khu vực quy hoạch qua tham khảo địa chất khu vực: nền đất tương đối đồng nhất, lớp trên cùng là đất mùn phong hóa, có bề dày 0,2÷0,3m. Lớp tiếp theo là sét pha cát, lớp dưới là sét pha có khả năng chịu tải tương đối tốt (R≥1,5kg/cm2).

# Nhìn chung địa chất tự nhiên khu vực thuận lợi cho việc xây dựng công trình mà không cần xử lý nền móng, chỉ lưu ý biện pháp phòng chống tránh sạt lở đất khi san ủi, đào đắp mái ta luy cao và có chiều dài lớn.

1.5. Cảnh quan tự nhiên: Khu vực quy hoạch chủ yếu là đồi núi, rừng tái sinh và cây bụi; một số diện tích trồng cây bời lời, mì, lúa; chỉ có dòng suối nhỏ chảy qua, không có nét đặc sắc về cảnh quan tự nhiên;

2. Đặc điểm và hiện trạng kinh tế, xã hội:

2.1. Hiện trạng sử dụng đất và đánh giá quỹ đất xây dựng quy hoạch:

2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất:

# Khu vực dự kiến quy hoạch hiện tại có các loại đất: đất trồng cây dài ngày (cao su, bời lời, cà phê), đất trồng cây hoa màu (mì, bắp, ..) và đất cây bụi, rừng trống, đất nằm trong hành lang an toàn đường dây điện cao thế 500KV;

| Số TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất trồng mì, lúa rẫy | 47.940 | 42,80 |
| 02 | Đất trồng bời lời, cà phê | 35.680 | 31,86 |
| 03 | Đất trồng cao su | 5.600 | 5,00 |
| 05 | Đất khác (mộ cũ, bụi rậm, đường mòn, nước, ...) | 22.780 | 20,34 |
| Tổng cộng | 112.000 | 100 |

# Ngoài ra, nằm trong khuôn viên nghĩa trang còn có khoảng 3,5 ha đất cây bụi rậm, triền dốc lớn không canh tác được, cỏ tranh mọc;

# . Hiện trạng các công trình:

| Số TT | Loại công trình | Diện tích (m2) | KT, Chiều dài | Kiến trúc, kết cấu | Tính chất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bể chứa nước | 3 | 1,5x2m | Móng gạch đá, | Bán kiên cố |
| 02 | Đường ống cấp nước tự chảy | D90 | 500m | Ống nhựa HDPE | Bán kiên cố |
| Tổng cộng |  |  |  |  |

# Ảnh chụp đường đất và đường ống nước tự chảy

2.1.2. Đánh giá quỹ đất xây dựng:

Quỹ đất xây dựng được đánh giá theo độ dốc địa hình để xây dựng công trình công trình công cộng và các ô mộ theo 3 mức độ sau:

- Đất xây dựng thuận lợi có độ dốc từ 2% - 15%;

- Đất xây dựng ít thuận lợi có độ dốc từ 15% - 30%;

- Đất xây dựng không thuận lợi có độ dốc trên 30%.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện địa hình theo bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1,0m, kết hợp với khảo sát thực địa khu quy hoạch, nhận thấy:

+ Đất xây dựng thuận lợi chủ yếu nằm ở khu vực trên đỉnh và các triền đồi.

+ Đất xây dựng ít thuận lợi nằm ở ven đồi dốc thoải;

+ Đất xây dựng không thuận lợi: nằm trên các triền dốc.

Bảng 3: Tổng hợp quỹ đất xây dựng.

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | % |
| 1 | Đất xây dựng thuận lợi | I | 34.420 | 30,73 |
| 2 | Đất xây dựng ít thuận lợi | II | 42.965 | 38,36 |
| 3 | Đất xây dựng không thuận lợi | III | 34.631 | 30,91 |
|  | Tổng cộng: |  | 112.000 | 100,0 |

2.2. Tình hình xây dựng các công trình:

2.2.1. Công trình kiến trúc:

# - Về hiện trạng các công trình xây dựng:

# Trong khu quy hoạch không có các công trình xây dựng dân dụng;

# Chỉ có công trình đường dây điện cao thế 500KV đi qua sát bên cạnh phía Đông; và có đường ống cấp nước tự chảy HDPE D90 đi qua giữa, có 1 bể chứa KT 1,5x2m.

# Ảnh chụp trụ điện 500KV

2.2.2. Công trình hạ tầng kỹ thuật:

a) Giao thông:

# Khu vực quy hoạch nằm cách QL 14 khoảng 300m.

# - Trục đường  QL14 có mặt cắt ngang:

# + Bề mặt = 10m, mặt đường BT nhựa.

# Có đường đất nối từ Quốc lộ 14 lên khu vực quy hoạch (đường đất đi sản xuất), bề rộng mặt đường xấp xỉ 3m.

ảnh đường đất hiện trạng

b) Nền xây dựng và thoát nước mưa:

# Nền khu vực quy hoạch có cao độ từ 686m đến 758,5m, độ dốc tự nhiên từ 5% đến trên 20%.

# Nước mưa thoát theo địa hình tự nhiên về phía Đông và Đông Nam ra khe suối.

# - Hiện trạng về Thông tin liên lạc: Khu vực nghiên cứu đang sử dụng dịch vụ của các mạng Vina phone, Viettel... cung cấp được nhiều dịch vụ, hỗ trợ cho mạng cố định, di động.

- Hiện trạng thoát nước thải và môi trường khu vực: khu vực không có nguồn xả thải gây ô nhiễm, chỉ có nước sinh hoạt được xử lý chảy vào giếng thấm trong đất.

c) Cấp nước:

# - Trong khu quy hoạch có đường ống cấp nước tự chảy HDPE D90 đi qua và có 1 bể phân phối KT 1,5x2mx1m.

d) Cấp điện:

Bên cạnh khu vực quy hoạch có đường dây cao thế chạy qua; đường dây hạ thế 0,4KV chạy ở dọc theo đường QL 14. Nguồn điện cấp cho khu vực dự kiến được đấu nối từ lưới điện hạ thế trên đường QL14 cách khoảng 300m..

e) Hệ thống thông tin liên lạc:

Khu vực nghiên cứu đang sử dụng dịch vụ của các mạng Vina phone, Viettel... cung cấp được nhiều dịch vụ, hỗ trợ cho mạng cố định, di động.

g) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

# - Hiện trạng thoát nước thải và môi trường khu vực: trong khu vực đã có một số mộ của cư dân, không có nguồn xả thải gây ô nhiễm.

3. Đánh giá chung:

Qua phân tích, đánh giá hiện trạng khu quy hoạch, có thể đánh giá thuận lợi, khó khăn - thách thức như sau:

3.1. Thuận lợi:

# Địa chất nền đất đồng nhất, thuận lợi cho việc xây dựng mà không cần xử lý nền móng;

# Về giao thông: có đường QL14 cách khu vực quy hoạch khoảng 350m.

3.2. Khó khăn, thách thức:

# + Những yếu tố bất lợi:

# Địa hình đồi núi dốc, bị chia cắt bởi nhiều đường phân thủy, tụ thủy. Khi xây dựng các công trình và tạo lập các ô mộ phải san ủi tạo mặt bằng.

# Về hạ tầng kỹ thuật: chưa có đường vào khu vực quy hoạch, phải xin đấu nối và xây dựng tuyến đường kết nối với QL14;

Có đường ống cấp nước tự chảy đi qua khu vực quy hoạch, phải di dời.

# Hiện trạng khu đất là đất vườn cao su, bời lời và cà phê của dân, cần phải bồi thường giải phóng mặt bằng.

3.3. Những vấn đề chủ yếu cần giải quyết trong đồ án quy hoạch:

# + Các vấn đề cần giải quyết:

# 1) San nền tạo mặt bằng để xây dựng các công trình dịch vụ và bố trí các ô mộ.

# 2) Làm mới tuyến đường trục chính vào khu vực quy hoạch, đấu nối từ Quốc lộ 14;

# 3) Đầu tư xây dựng HT cấp điện;

# 4) Di dời đường ống cấp nước tự chảy hiện có đi ngang qua khu vực để phục vụ cụm dân cư phía dưới QL14.

# 5) Bồi thường giải phóng mặt bằng trước khi đầu tư xây dựng.

IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN:

1. Cơ sở xác định, lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

- Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Nghĩa trang nhân dân huyện Đăk Glei được phê duyệt;

## - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 01/2021/QD-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;

## - QCVN 07-10:2016/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình nghĩa trang”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

  - Tiêu chuẩn Thiết kế nghĩa trang đô thị và các quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành thuộc các ngành liên quan đến quy hoạch xây dựng.

  - Hình thức táng: Theo phong tục tập quán của cư dân địa phương, chỉ có hình thức chôn một lần (mộ chôn mới) và cát táng (di dời, quy tập từ nơi khác về).

- Tính chất của khu quy hoạch;

- Quỹ đất xây dựng thuận lợi của khu quy hoạch.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:

- Xác định cấp nghĩa trang: cấp IV;

Bảng 3: Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dân số |  |  |
| 1 | Dân số trong khu vực quy hoạch (ước tính đến sau 50 năm nữa) | người | 16.000 |
| II | Chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |
| 1 | Đất an táng mộ phần | % DT quy hoạch | <60 |
| 2 | Đất giao thông | % DT quy hoạch | >10 |
| 3 | Đất cây xanh, kể cả khu vực dự trữ | % DT quy hoạch | >25 |
| 4 | Đất tâm linh và công trình phụ trợ | % DT quy hoạch | 5 |
| III | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |
| 1 | Cấp nước |  |  |
|  | Nhân viên phục vụ Khách thăm viếng Tưới cây, xây dựng | Lit/ng.ngàyđêm “ m3/ha/ngày | 100 5 10 |
| 2 | Rác thải Đồ dùng người quá cố | Kg/ng.ngày Kg/người | 1 50 - 80 |
| 3 | Cấp điện |  |  |
|  | Công trình công cộng, dịch vụ Chiếu sáng đường, khu tâm linh | W/m2 sàn KW/ha | 15 - 20 1,5 - 3 |

## Chỉ tiêu dân số dự kiến theo số liệu trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn và Chương trình phát triển đô thị Thị trấn Đăk Glei, tính đến năm 2073;

## Tỉ lệ tử vong: 0,6-0,8% (ước tính), tham khảo số liệu của Thị trấn trong các năm trước và một số địa phương trong cả nước.

## Chỉ tiêu diện tích cho 1 ô mộ (dựa theo Quy chuẩn và nhu cầu thực tế):

## Mộ chôn một lần:  < 5m2; kể cả lối đi bộ xung quanh: < 8m2;

## Mộ cát táng: < 3m2; kể cả lối đi bộ xung quanh: < 5m2;

## Mộ trẻ em sơ sinh: < 2m2.

V. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH:

1. Quan điểm và nguyên tắc thiết kế:

# Quan điểm:

# Tuân thủ Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Nghĩa trang đã được phê duyệt.

# Nguyên tắc:

# - Đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa tự nhiên và nhân tạo; tận dụng tối đa điều kiện hiện trạng nếu có thể.

# - Tuân thủ các yêu cầu nhiệm vụ và kết hợp với các đồ án Quy hoạch khác trong khu vực đã được phê duyệt (nếu có).

- Phân khu chức năng hợp lý, tách biệt giữa khu quản lý, tâm linh và khu bố trí các ô mộ.

2. Giải pháp tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc:

2.1. Nguyên tắc tổ chức:

- Tổ chức không gian kiến trúc thể hiện rõ nét chức năng, khu chức năng; các ô mộ mới không được chôn trên khu vực đất đắp.

- Các công trình dịch vụ, tâm linh phải đáp ứng nhu cầu sử dụng; chú ý tạo lập các điểm nhấn, tầm nhìn và góc nhìn hợp lý cho việc thụ cảm không gian từ bố cục, quy mô công trình, hình thức kiến trúc...

- Kết nối hạ tầng kỹ thuật liên khu vực phù hợp, trên cơ sở tôn trọng các yếu tố hiện trạng và tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng.

2.2. Giải pháp tổ chức, không gian kiến trúc:

2.2.1. Cơ cấu các khu chức năng:

a) Hướng kết nối chính:

Trục cảnh quan chính của khu vực quy hoạch là Khu dịch vụ - tâm linh + bãi đậu đỗ xe + tuyến đường chính chạy dọc theo hướng Đông - Tây khu vực quy hoạch.

b) Các khu chức năng:

## Khu vực táng: bao gồm chôn một lần và cát táng;

## Khu tâm linh;

## Khu vực dịch vụ;

## Khu cây xanh, bố trí dải cây xanh cách ly rộng tối thiểu 10m;

## Khu vực quản lý, Cổng – tường rào;

## Khu kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật (xử lý chất thải rắn và nước thải).

2.2.2. Tổ chức không gian kiến trúc:

a) Bố cục không gian kiến trúc toàn khu:

- Đối với công trình dịch vụ công cộng, tâm linh: được bố cục hợp khối, theo hướng mở, đón trục;

- Đối với khu bãi đỗ đậu xe và đường trục chính: được bố cục theo hướng tạo lập mảng khối theo tuyến chính;

Không gian ô mộ được bố cục theo chức năng chính, gồm:

+ Khu vực bố trí ô mộ chôn một lần (có từng khu riêng cho những người theo các tôn giáo khác nhau);

+ Khu vực bố trí ô mộ cát táng (cũng tách riêng theo tôn giáo khác nhau);

+ Khu vực bố trí mộ trẻ sơ sinh.

- Hình thức kiến trúc:

+ Đối với nhà quản lý: nhà 1 tầng, mái lợp ngói hoặc tôn kẽm;

+ Đối với Nhà tưởng niệm: thiết kế theo kiểu lục giác, mái dán ngói;

+ Đối với mộ chôn một lần và mộ cát táng: Đề xuất một vài kiểu mộ chôn một lần, mộ cát táng, tùy theo sở thích và điều kiện kinh tế để cư dân lựa chọn. Trong đó ưu tiên quy định trong một lô mộ chỉ xây theo một mẫu thiết kế.

b) Hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông được hình thành phục vụ cho khu vực, đảm bảo thuận tiện và tính kết nối cao; các tuyến đường cơ bản bám sát địa hình tự nhiên, thuận lợi cho việc đi lại, gắn với định hướng tổ chức không gian kiến trúc hợp lý.

3. Quy hoạch sử dụng đất:

3.1. Yêu cầu phân bố quy hoạch theo khu chức năng:

- Khai thác hiệu quả các loại đất xây dựng thuận lợi và ít thuận lợi;

- Quy mô sử dụng đất của các khu chức năng trong nghĩa trang phải tuân theo quy chuẩn quy định về tỉ lệ tối thiểu, tối đa;

- Chỉ tiêu sử dụng đất các ô mộ theo quy chuẩn có xét đến nhu cầu sử dụng và địa hình thực tế của khu vực.

3.2. Giải pháp quy hoạch sử dụng đất:

a) Khu vực quản lý, tâm linh: Gồm Nhà Quản trang và Nhà tưởng niệm được bố trí trên trục đường chính;

b) Khu mộ cát táng: bố trí ở mé phía Đông và phía Bắc nghĩa trang, nhằm tăng khoảng cách mộ chôn một lần tới các khu dân cư; Diện tích 3-5m2 cho 1 mộ.

c) Khu mộ chôn một lần: Được bố trí chủ yếu phía Tây và Nam khu vực (nhằm tăng khoảng cách tới khu dân cư tập trung trên 500m), dọc theo tuyến trục chính và mở các tuyến đường nội bộ để tổ chức các lô mộ; Diện tích mộ lấy theo Mo đun bội số 2,5m, diện tích 5-8m2 cho 1 phần mộ.

c) Đất cây xanh:

Các không gian cây xanh trong khu quy hoạch gồm cây xanh cảnh quan bố trí ở trung tâm nghĩa trang (dải phân cách và các góc đường XC): trồng cây hoa Pơ lang, cây có tán rộng, làm bóng mát; dải cây xanh cách ly rộng > 10m, được bố trí ở rìa phía Đông và phía Bắc nghĩa trang (ký hiệu XL): trồng cây sao xanh, cây thông, ...; và dãy cây xanh bóng mát, bố trí ở dọc 2 bên đường đi: trồng các loại cây không có rễ đâm ngang, rễ chùm: cây keo lá tràm, cây hoa đại, hoa giấy, ...;

3.3. Tổng hợp sử dụng đất:

Bảng 5: Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất.

| BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT |
| --- |
| STT | LÔ ĐẤT CHỨC NĂNG | KÍ HIỆU | DIỆN TÍCH | YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG ĐẤT |
|  |  |  |  | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%) | TẦNG CAO | HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT | SỐ THỬA; QUY MÔ XÂY DỰNG | KHOẢNG LÙI TỐI THIỂU |
|  |  |  | m2 | Tỷ lệ (%) |  | TỐI THIỂU | TỐI ĐA |  |  |  |
| * | KHU VỰC QUY HOẠCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ĐẤT CHỨC NĂNG | CN1-CN2 | 1.691 | 1,51% |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐẤT KHU QUẢN LÝ | CN1 | 492 |  | 70 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 3 |
| 2 | NHÀ TƯỞNG NIỆM | CN2 | 199 |  | 100 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 0 |
| 3 | KHU NHÀ TANG LỄ | CN3 | 1.000 |  | 60 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 3 |
| II | ĐẤT CHÔN CẤT |  | 56.403 | 50,35 |  |  |  |  | 7.662 |  |
| 1 | ĐẤT CÁT TÁNG | CT1-CT12 | 27.065 |  |  |  |  |  | 4.248 |  |
| 1.1 |  | A1 | 1.398 |  |  | 1 | 1 |  | 222 | 0,8 |
| 1.2 |  | A2 | 1.731 |  |  | 1 | 1 |  | 276 | 0,8 |
| 1.3 |  | A3 | 9245 |  |  | 1 | 1 |  | 147 | 0,8 |
| 1.4 |  | A4 | 858 |  |  | 1 | 1 |  | 135 | 0,8 |
| 1.5 |  | A5 | 485 |  |  | 1 | 1 |  | 75 | 0,8 |
| 1.6 |  | A6 | 523 |  |  | 1 | 1 |  | 77 | 0,8 |
| 1.7 |  | A7 | 898 |  |  | 1 | 1 |  | 124 | 0,8 |
| 1.8 |  | A8 | 1.100 |  |  | 1 | 1 |  | 176 | 0,8 |
| 1.9 |  | A9 | 1.124 |  |  | 1 | 1 |  | 179 | 0,8 |
| 1.10 |  | A10 | 1.508 |  |  | 1 | 1 |  | 247 | 0,8 |
| 1.11 |  | A11 | 1.605 |  |  | 1 | 1 |  | 261 | 0,8 |
| 1.12 |  | A12 | 1.961 |  |  | 1 | 1 |  | 311 | 0,8 |
| 1.13 |  | A13 | 1.527 |  |  | 1 | 1 |  | 232 | 0,8 |
| 1.14 |  | A14 | 1.473 |  |  | 1 | 1 |  | 190 | 0,8 |
| 1.15 |  | A15 | 1.033 |  |  | 1 | 1 |  | 162 | 0,8 |
| 1.16 |  | A16 | 717 |  |  | 1 | 1 |  | 112 | 0,8 |
| 1.17 |  | A17 | 1.013 |  |  | 1 | 1 |  | 159 | 0,8 |
| 1.18 |  | A18 | 791 |  |  | 1 | 1 |  | 123 | 0,8 |
| 1.19 |  | A19 | 1.146 |  |  | 1 | 1 |  | 191 | 0,8 |
| 1.20 |  | A20 | 601 |  |  | 1 | 1 |  | 97 | 0,8 |
| 1.21 |  | A21 | 945 |  |  | 1 | 1 |  | 148 | 0,8 |
| 1.22 |  | A22 | 934 |  |  | 1 | 1 |  | 146 | 0,8 |
| 1.23 |  | A23 | 1.054 |  |  | 1 | 1 |  | 175 | 0,8 |
| 1.24 |  | A24 | 863,1 |  |  | 1 | 1 |  | 143 | 0,8 |
| 1.25 |  | A25 | 850 |  |  | 1 | 1 |  | 140 | 0,8 |
| 2 | ĐẤT CHÔN MỘT LẦN | B | 27.663 |  |  |  |  |  | 2.953 |  |
| 2.1 |  | B1 | 1.097 |  |  | 1 | 1 |  | 110 | 0,8 |
| 2.2 |  | B2 | 1.125 |  |  | 1 | 1 |  | 107 | 0,8 |
| 2.3 |  | B3 | 1.363 |  |  | 1 | 1 |  | 148 | 0,8 |
| 2.4 |  | B4 | 841 |  |  | 1 | 1 |  | 84 | 0,8 |
| 2.5 |  | B5 | 1.373 |  |  | 1 | 1 |  | 138 | 0,8 |
| 2.6 |  | B6 | 1.536 |  |  | 1 | 1 |  | 161 | 0,8 |
| 2.7 |  | B7 | 1.325 |  |  | 1 | 1 |  | 135 | 0,8 |
| 2.8 |  | B8 | 2.961 |  |  | 1 | 1 |  | 332 | 0,8 |
| 2.9 |  | B9 | 1.530 |  |  | 1 | 1 |  | 169 | 0,8 |
| 2.10 |  | B10 | 1.936 |  |  | 1 | 1 |  | 215 | 0,8 |
| 2.11 |  | B11 | 886,0 |  |  | 1 | 1 |  | 82 | 0,8 |
| 2.12 |  | B12 | 1.265 |  |  | 1 | 1 |  | 115 | 0,8 |
| 2.13 |  | B13 | 1.038 |  |  | 1 | 1 |  | 112 | 0,8 |
| 2.14 |  | B14 | 636 |  |  | 1 | 1 |  | 74 | 0,8 |
| 2.15 |  | B15 | 711 |  |  | 1 | 1 |  | 81 | 0,8 |
| 2.16 |  | B16 | 1.344 |  |  | 1 | 1 |  | 149 | 0,8 |
| 2.17 |  | B17 | 1.023 |  |  | 1 | 1 |  | 109 | 0,8 |
| 2.18 |  | B18 | 2.314 |  |  | 1 | 1 |  | 268 | 0,8 |
| 2.19 |  | B19 | 2.678 |  |  | 1 | 1 |  | 299 | 0,8 |
| 2.20 |  | B20 | 683 |  |  | 1 | 1 |  | 65 | 0,8 |
| 3 | ĐẤT CHÔN CẤT TRẺ SƠ SINH | C | 1.675 |  |  |  |  |  | 283 |  |
| 3.1 |  | C1 | 1.675 |  |  | 1 | 1 |  | 210 | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0,8 |
| III | ĐẤT CÂY XANH |  | 14.865 | 13,27% |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐẤT CÂY XANH CÁCH LY | XL | 12.392,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | XL1 | 4.807,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | XL2 | 6.315,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | XL3 | 1.269,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ĐẤT CÂY XANH CẢNH QUAN | XC | 2.473,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | XC1 | 314,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | XC2 | 429,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | XC3 | 222,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | XC4 | 1.506,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  | 39.058 | 34,87% |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐẤT GIAO THÔNG |  | 37.986 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ĐƯỜNG BÊ TÔNG |  | 34.449 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | BÃI ĐỖ XE | P | 2.992 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1 | 552 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P2 | 2.020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P3 | 421 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ĐƯỜNG ĐI BỘ (BẬC CẤP) |  | 545 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ĐẤT CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HTKT |  | 1.071 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ĐẤT XỬ LÝ RÁC THẢI | DRA1-DRA2 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ĐẤT XỬ LÝ NƯỚC RỈ | HT1 | 1.017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG KHU QUY HOẠCH |  | 112.017,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| * | ĐẤT DỰ TRỮ (NGOÀI QUY HOẠCH) | DT1-DT2 | 35.084 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cây xanh | DT1 | 19.143 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cây xanh | DT2 | 15.941 |  |  |  |  |  |  |  |

4. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

4.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

4.1.1. San nền:

a) Nguyên tắc san nền:

- Tôn trọng địa hình tự nhiên;

- Đảm bảo an toàn sử dụng, chống sạt lở, không úng ngập.

b) Giải pháp san nền:

- Tổ chức san nền (đào - đắp) cục bộ cho từng khu mộ; đối với khu vực đỉnh đồi cao: hạ thấp xuống tới cao độ 750m; các khu vực khác san cục bộ theo đường đồng mức, không cần phải san nền toàn bộ khu quy hoạch;

- Độ dốc san nền đảm bảo thoát nước tốt, phù hợp với yêu cầu độ dốc dọc các loại, tuyến đường quy hoạch.

4.1.2. Thoát nước mưa:

a) Lưu vực thoát nước, hướng thoát nước mưa:

- Khu quy hoạch có 01 lưu vực thoát nước theo nền địa hình tự nhiên;

- Hướng thoát nước chính, theo hướng Bắc - Nam khu quy hoạch, tập trung về điểm tụ thủy ở phía Nam khu quy hoạch.

b) Hệ thống thoát nước mưa:

Rãnh biên thoát nước là mương hở của loại hình đường giao thông nông thôn theo cấu tạo điển hình có tiết diện (30x30)cm hoặc (30x40)cm bằng tấm bê tông, xây gạch ...; đặt hai bên các tuyến đường, tiếp giáp với chỉ giới đường đỏ.

4.1.3. Thoát nước rỉ:

a) Lưu vực thoát nước, hướng thoát nước rỉ (cho các ô mộ chôn một lần):

- Mái phía Tây khu quy hoạch mộ chôn 1 lần có 01 lưu vực thoát nước theo địa hình san nền dốc 2-3% xuống mương thu chạy dọc rìa phía Tây;

- Mái phía Đông quy hoạch có 01 lưu vực thoát nước theo địa hình san nền dốc 2-3% về mương thu phía Đông các ô mộ chôn một lần;

- Hướng thoát nước chính, theo hướng Bắc – Nam và Tây - Đông khu quy hoạch, tập trung về khu xử lý đặt ở phía Nam khu quy hoạch.

Mương thu nước rỉ xây gạch, đá, tiết diện (60x180)cm

b) Hệ thống thoát nước rỉ:

Mương thu nước rỉ xây gạch, đá, tiết diện (60x180)cm

Khu xử lý gồm bề chứa, bể xử lý và mương thoát ra ngoài.

4.1.4. Khối lượng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

Bảng 6: Tổng hợp khối lượng mương thoát

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mương nắp hở BxH (30x40)cm | m | 6.757 |
| 2 | Cống qua đường BTCT, D600 | m | 189,0 |
| 3 | Miệng xả - D600 | m | 14 |
| 4 | Mương thu nước rỉ BxH (60x180)cm | m | 1.385 |

4.2. Quy hoạch hệ thống giao thông:

4.2.1. Nguyễn tắc thiết kế:

- Tận dụng tối đa hiện trạng giao thông và tôn trọng địa hình tự nhiên; tránh đào đắp lớn;

- Mật độ đường, lộ giới đường được thiết kế đảm bảo khai thác triệt để quỹ đất; tổ chức giao thông an toàn, thuận lợi, phù hợp với cấp đường (đường trục chính khu vực và đường lô) và có xét đến yêu cầu phát triển trong tương lai.

Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính của mạng lưới đường theo tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành.

4.2.2. Giải pháp khớp nối mạng lưới giao thông:

- Dự kiến khớp nối với QL 14 (đường Hồ Chí Minh) tại Km 1446+500 bằng việc mở đường BT đi lên khu nghĩa trang (hiện trạng là đường đất).

4.2.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của đường:

a) Đường trục chính (đường trục nghĩa trang):

- Tốc độ tính toán: 20-30 Km/h;

- Số làn xe: 2 làn ;

- Chiều rộng cho 1 làn xe: 2,75 – 3,0m;

- Chiều rộng mặt đường: 7m ;

- Chiều rộng lề đường: 1,1m ;

- Độ dốc dọc đường lớn nhất: imax = 9,0%;

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn: 15,0m;

- Tải trọng thiết kế - trục xe: Đến 6 tấn.

b) Đường nội bộ (đường lô):

- Tốc độ tính toán:	10-15 km/h;

- Số làn xe:		1 làn;

- Bề rộng mặt đường: 3,5m;

- Chiều rộng lề đường: 1,0m ;

- Độ dốc dọc đường lớn nhất: imax = 11,0%;

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn: 15,0m;

- Tải trọng thiết kế - trục xe: 2,5 tấn.

4.2.4. Quy mô các loại đường:

a) Đường trục chính: Là đường B1 chạy theo hướng Đông – Tây và Bắc - Nam khu quy hoạch, từ bãi đậu đỗ xe vào cuối các lô mộ;

- Mặt cắt 1-1:

+ Chỉ giới đường đỏ: 10,0m;

+ Mặt đường xe chạy: 7,0m;

+ Lề đường hai bên:	2x1,10m = 2,20m;

+ Chiều dài L = 1.079m.

b) Đường nội bộ - đường lô :

- Mặt cắt 2-2 (B2):

+ Chỉ giới đường đỏ: 7,0m;

+ Mặt đường xe chạy: 5,0m;

+ Lề đường hai bên:	2x1,0m = 2,0m;

+ Chiều dài L = 885m.

- Mặt cắt 3-3 (B3):

+ Chỉ giới đường đỏ: 5,5m;

+ Mặt đường xe chạy: 3,5m;

+ Lề đường hai bên:	2x1,0m = 2,0m;

+ Chiều dài tổng các tuyến: ƩL = 3.137m.

4.2.5. Đề xuất các loại mặt đường:

Mặt đường sử dụng cho cấp đường cấp B và cấp C; cụ thể:

a) Đối với trục đường chính:

- Bê tông xi măng B20, dày 18cm;

- Cấp phối thiên nhiên dày 22cm.

b) Đối với các đường lô (đường nội bộ):

- Bê tông xi măng B15, dày 16cm;

- Cấp phối thiên nhiên dày 18cm.

4.2.6. Khối lượng xây dựng giao thông:

Bảng 7: Tổng hợp khối lượng giao thông.

| STT | Hạng mục | Chiều dài (m) | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mặt đường | Lề đường | Giải phân cách |
| I | Đường trục chính | 1.079 | 7.553 | 2.374 | - |
| 1 | Mặt cắt 1-1 | 1.079 | 7.553 | 2.374 | - |
| II | Đường nội bộ | 3.271 | 15.405 | 5.175 | - |
| 1 | Mặt cắt 2-2 | 885 | 4.425 | 1.411 | - |
| 2 | Mặt cắt 3-3 | 3.137 | 10.980 | 3.764 | - |
| III | Bãi đậu đỗ xe (Mặt cắt 1-1) | 134 | 2.992 | - | 315 |
| Tổng cộng |  | 25.950 | 7.549 | 315 |

4.3. Quy hoạch cấp nước:

4.3.1. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước:

Bảng 8: Dự báo nhu cầu dùng nước.

| STT | Thành phần dùng nước | Số lượng | Tiêu chuẩn | Nhu cầu (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt | 40 người | 100 l/người-ngày | 4,0 |
| 2 | Nước công cộng, dịch vụ | % (1) | ≥10 | 0,4 |
| 3 | Nước tưới cây, xây dựng | %(1) | 200 | 8,0 |
| Tổng cộng Q | 12,40 |

4.3.2. Nguồn nước:

Lấy từ hệ thống nước tự chảy hiện có đi bên cạnh nghĩa trang, công suất khoảng 30 m3/ngày-đêm, (dự kiến di dời đường ống cũ ra dọc theo đường quy hoạch phía Bắc nghĩa trang).

4.3.3. Mạng lưới đường ống:

a) Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới đường ống:

- Tổng chiều dài đường ống nhỏ nhất;

- Đường ống phải bao trùm hết các đối tượng dùng nước;

b) Lựa chọn sơ đồ mạng lưới:

Mạng lưới được thiết kế theo kiểu cành cây (mạng lưới cụt), đường ống đặt trên lề đường.

c) Vật liệu và độ sâu chôn ống:

- Vật liệu và phụ tùng đường ống: Ống uPVC hoặc HDPE;

- Độ sâu chôn ống, H≥0,5m; đoạn qua đường phải có biện pháp bảo vệ.

4.3.6. Khối lượng xây dựng cấp nước:

Bảng 9: Tổng hợp khối lượng xây dựng cấp nước.

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tuyến ống nước sạch |  |  |
| 1 | Di dời Ống HDPE – Ø90, PN 12,5 | m | 512 |
| 2 | Ống HDPE – Ø50, PN 10,0 | m | 30 |

4.4. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng:

4.4.1. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng điện:

Tiêu chuẩn dùng điện lấy theo chỉ tiêu KT-KT đã lựa chọn:

Bảng 10: Nhu cầu dùng điện.

| STT | Thành phần dùng điện | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Nhu cầu phụ tải (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện sinh hoạt | w/người | 300 | 3,0 |
| 2 | Điện công cộng, dịch vụ | % (1) | 20 | 0,6 |
| 4 | Chiếu sáng sân, đường | Kw/ha | 3 | 0,75 |
| Tổng phụ tải | 4,35 |

4.4.2. Nguồn điện:

Nguồn điện lấy từ tuyến điện nổi 22/0,4Kv hiện có trên trục đường QL14

4.4.3. Lưới điện:

Cấu trúc lưới điện được thiết kế hình tia: gồm các tuyến 0,4 KV trên trục đường chính và cho các trục đường nội bộ để cấp điện cho các ô mộ dùng điện và chiếu sáng đường. Các tuyến điện đều dùng tuyến điện nổi;

- Vật liệu dùng cáp vặn xoắn bọc nhựa (ACB) loại 4 ruột chịu lực có tiết diện đường trục là 35mm2, tiết diện đường nhánh là 16mm2.

4.4.5. Khối lượng xây dựng điện:

Bảng 11: Tổng hợp khối lượng xây dựng điện.

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng mới tuyến điện nổi 0,4 kv và chiếu sáng | Km | 0,45 |

4.5. Thoát nước và vệ sinh môi trường:

4.5.1. Hệ thống thoát nước:

a) Lựa chọ hệ thống thoát nước:

Do tính chất khu quy hoạch là Nghĩa trang, hệ thống thoát nước được lựa chọn là hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt,

Nước rỉ từ ô mộ được thu gom về mương thu, về khu xử lý bằng bể lọc, chất lượng nước sau xử lý cơ bản đảm bảo xả thải ra môi trường theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 14-2008/BTNMT;

b) Tiêu chuẩn, khối lượng nước thoát và phương pháp tính toán thủy lực:

- Khối lượng nước rỉ từ ô mộ: Tính bằng 10% khối lượng nước mưa thấm vào đất (khoảng 20% lượng mưa trung bình năm tại khu vực);

- Nước mưa: Tính theo lưu vực thoát nước, sử dụng phương pháp cường độ giới hạn theo công thức:

Q = μ.F.k.q.

Trong đó:

+ Q: Lưu lượng tính toán của đoạn cống (l/s);

+ F: Lưu vực hứng nước mưa (ha);

+ μ: Hệ số phân bố mưa rào (μ = 1 khi F <200 ha);

+ q: Cường độ mưa (l/s-ha) lấy theo biểu đồ cường độ mưa trạm Kon Tum.

c) Kết cấu hệ thống thoát nước:

- Thoát nước mưa, kết cấu hệ thống thoát nước sử dụng rãnh biên của các tuyến đường, kích thước rãnh biên được thiết kế theo cấu tạo điển hình, loại tiết diện hình chữ nhật, kích thước (30x40) cm, độ dốc đáy rãnh L≥0,4%;

- Thu nước rỉ: mương thu xây gạch thẻ, đáy mương thấp hơn đáy mộ gần nhất 0,1m; mặt bên gần dãy mộ phía trên không tô trát để thu nước rò rỉ từ các ô mộ về bể xử lý trước khi chảy ra ngoài.

4.5.2. Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường:

a) Tiêu chuẩn và khối lượng chất thải rắn:

- Tiêu chuẩn xả thải:  trung bình khoảng 65 kg/1 người chết.

- Khối lượng chất thải rắn: 65kg x 10 người =  650kg/ngày (ước tính).

b) Quản lý chất thải rắn:

- Tổ chức thu gom chất thải rắn bằng các thùng rác đặt trên các trục đường và gom về hố đốt rác tập trung;

- Các thân nhân người chết có trách nhiệm thu gom, xử lý rác, đồ dùng người chết về hố đốt rác tập trung.

4.5.3. Khối lượng xây dựng thoát nước và vệ sinh môi trường:

Bảng 12: Tổng hợp khối lượng xây dựng thoát nước và VSMT.

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mương hở, BH = (30x40)cm (Rãnh) | m | 6.372 |
| 2 | Cống qua đường BTCT | m |  |
| 3 | Thùng rác, V=0,25m | Cái | 06 |
| 4 | Mương thu nước rỉ | m | 1.385 |
| 5 | Hố đốt rác xây gạch: 3mx9mx1,5m | hố | 02 |

VI. ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG:

1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý thực hiện:

1.1. Sự cần thiết:

Đánh giá môi trường khi thực hiện dự án đầu tư nhằm dự báo những tác động đến môi trường của khu vực quy hoạch, và qua đó khẳng định được mức độ tác động đến tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, chất lượng môi trường sống, môi trường xã hội, sức khỏe cộng đồng tại khu quy hoạch và vùng lân cận. Từ đó, đề xuất và kiến nghị các giải pháp, phòng tránh, giảm nhẹ những tác động xấu - tiêu cực, tăng hiệu quả tác động tốt - tích cực.

1.2. Căn cứ pháp lý, kỹ thuật để thực hiện:

1.2.1. Căn cứ pháp lý:

a) Các văn bản pháp luật:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 11 năm 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định Mmột số điều của Luật bảo vệ môi trường;

b) Các quy chuẩn kỹ thuật được sử dụng:

- QCVN 14: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 62-MT: 2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi;

- QCVN 05: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 06: 2009/BTNMT Chất lượng không khí - nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh;

- QCVN 26: 2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 08-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09 -MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm;

- QCVN 01: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống;

- QCVN 02: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt;

3.2. Điều kiện tự nhiên và môi trường kinh tế - xã hội:

3.2.1. Điều kiện địa lý, địa chất:

Khu quy hoạch nằm phía trên cao so với QL 14;

Điều kiện địa chất: nền đất đồng nhất, không bị sạt lở; cơ bản đáp ứng việc hình thành nghĩa trang;

3.2.2. Điều kiện khí tượng, thủy văn:

Khu vực quy hoạch nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa Tây Trường Sơn; chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và Đông Bắc - có 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô; nhiệt độ trung bình năm là 21,8oc; lượng mưa cả năm 2.122mm, tháng 8 có lượng mưa cao nhất (336,1mm), độ ẩm không khí trung bình 79,5%, tháng cao nhất (tháng 8) là 86,7%, tháng thấp nhất (tháng 2) là 68%.

3.2.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên:

a) Môi trường đất:

Khu quy hoạch nguyên là đất trồng cao su, bời lời và các loại cây nông nghiệp ngắn ngày khác (mì, bắp, lúa rẫy, ...). Qua khảo sát hiện trường, môi trường đất chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

b) Môi trường nước:

- Nước mặt: khu vực không có nguồn nước mặt chảy qua;

- Nước ngầm: Khu quy hoạch nằm trên đồi cao, mực nước ngầm thấp.

c) Môi trường không khí:

Môi trường không khí khu quy hoạch nhìn chung khá sạch, không có biểu hiện ô nhiễm.

d) Hệ sinh thái:

- Thảm thực vật: Thảm thực vật chủ yếu là cây cao su và cây bụi; độ che phủ tốt;

- Động vật: Là khu đất canh tác, động vật nuôi chỉ có trâu, bò, lợn.

e) Điều kiện kinh tế - xã hội:

- Về công trình xây dựng: Chưa có.

- Về cư dân: Cận kề phía Đông khu quy hoạch có một số hộ dân cư của thôn Chung Năng dọc QL 14, cách khoảng 300m, khu dân cư tập trung (khu tái định cư mới) cách 500m, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Đánh giá tác động môi trường:

Khi triển khai dự án xây dựng nghĩa trang, chủ đầu tư phải tổ chức đánh giá tác động môi trường để các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt.

4.1. Quan điểm, mục tiêu:

4.1.1. Quan điểm:

- Lồng ghép các mục tiêu môi trường vào trong dự án, đảm bảo sự thống nhất giữa các mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường;

- Đảm bảo phát triển bền vững cho khu quy hoạch và vùng phụ cận.

4.2. Mục tiêu:

- Xác định các vấn đề môi trường chính để hạn chế, giảm thiểu tác động tiêu cực, khai thác yếu tố tích cực;

- Dự báo tác động và diễn biến môi trường và có giải pháp khắc phục.

4.3. Dự báo vấn đề môi trường chính và xu hướng của vấn đề môi trường chính:

Bảng 13: Tổng hợp các vấn đề môi trường chính và xu hướng:

| TT | Các hoạt động, nguồn gây tác động | Đối tượng bị tác động | Quy mô tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn đầu tư xây dựng: |  |  |
| 1 | Vận chuyển, tập kết lưu giữ nguyên vận liệu: Phương tện vận chuyển gia tăng | - Đất đai, không khí; - Xã hội. | - Khuy quy hoạch; - Dọc tuyến giao thông vận chuyển. |
| 2 | Thi công xây dựng: - Sinh hoạt của công nhân; - Máy móc thi công; - Thay đổi hệ sinh thái. | - Đất đai, không khí, nước; hệ sinh thái; - Xã hội. | - Khu quy hoạch; - Khu vực lân cận. |
| II | Giai đoạn đi vào hoạt động: |  |  |
| 1 | Hoạt động giao thông vận tải: - Phương tiện giao thông; - An toàn giao thông; | - Không khí; tiếng ồn - Xã hội. | - Khu quy hoạch; - Khu vực lân cận. |
| 2 | Sinh hoạt dân cư: - Chôn cất người chết; - | - Không khí; - Đất; - Nước; - Xã hội. | - Khu quy hoạch; - Khu vực lân cận. |

4.4. Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu cực:

4.4.1. Các giải pháp về tổ chức quản lý:

- Quản lý, giáo dục môi trường;

- Quản lý  chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp;

- Quản lý xử lý nước rỉ từ mộ;

- Quan trắc và giám sát chất lượng môi trường trong các giai đoạn.

4.4.2. Các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật:

a) Trong giai đoạn đầu tư xây dựng khu quy hoạch:

- Lập phương án thi công hợp lý; biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa;

- Tổ chức vận chuyển nguyên vật liệu, đảm bảo tránh ùn tắc; hạn chế rơi vãi;

- Che chắn những khu vực phát sinh bụi, dùng xe tưới nước để giảm thiểu ô nhiễm bụi trong vận chuyển và thi công;

- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị thi công hợp chuẩn về bảo vệ môi trường (khí thải, tiếng ổn ...);

- Tổ chức lán trại cho công nhân hợp vệ sinh, đảm bảo thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải rắn.

b) Trong giai đoạn khu quy hoạch đi vào hoạt động:

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước, sử dụng đất đúng mục đích, quản lý các chỉ tiêu sử dụng đất đúng quy hoạch, nhất là mật độ xây dựng; xử lý nước thải; thu gom triệt để chất thải rắn, không gây ô nhiễm;

- Giảm thải ô nhiễm không khí: Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông, an toàn và thuận lợi; tuân thủ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; tổ chức trồng cây xanh dọc đường, quanh khuôn viên nghĩa trang.

4.4.3. Định hướng về tác động môi trường:

Chủ đầu tư sẽ thiết lập các phương hướng và mục tiêu bảo vệ môi trường cho mọi cấp độ và chức năng tương ứng trong công tác quản lý. Cụ thể:

- Quản lý môi trường trong tất cả các giai đoạn của dự án, nhằm duy trì những thông số kỹ thuật thỏa mãn những yêu cầu pháp luật liên quan đến an toàn môi trường và sức khỏe cũng như các yêu cầu về tài chính, sản xuất;

Chú ý xác định các vấn đề môi trường chính của đồ án, đó là:

+ Vấn đề cải thiện môi trường ở cho đồng bào dân tộc thiểu số gần khu vực;

- Ngăn ngừa mọi ô nhiễm và tạo điều kiện hoàn thiện một cách liên tục quản lý môi trường trong tất cả các giai đoạn đầu tư xây dựng khu quy hoạch và khai thác sử dụng khu quy hoạch;

- Lựa chọn giải pháp công nghệ, kỹ thuật hợp lý nhằm đạt được hiệu quả cao nhất về mặt môi trường cũng như về mặt kinh tế;

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường;

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường;

4.5. Chương trình quản lý, giám sát môi trường:

4.5.1. Quản lý:

- Quản lý công tác giải phóng mặt bằng;

- Quản lý, tổ chức thi công xây dựng;

- Quản lý xây dựng theo quy hoạch;

- Quản lý thu gom xử lý nước rỉ, chất thải rắn;

4.5.2. Chương trình giám sát:

a) Mục tiêu:

Quản lý môi trường trong tất cả các giai đoạn của dự án, nhằm duy trì những thông số kỹ thuật, thỏa mãn những yêu cầu pháp luật liên quan đến an toàn môi trường và sức khỏe, cũng như các yêu cầu về tài chính, sản xuất, sinh hoạt dân cư của khu vực dự án và các khu vực lân cận;

b) Trách nhiệm thực hiện giám sát:

- Giai đoạn đầu tư xây dựng: Chủ đầu tư;

- Giai đoạn khai thác sử dụng: Đơn vị sự nghiệp công ích, cộng đồng dân cư.

c) Nội dung giám sát:

- Giám sát chất lượng môi trường không khí theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05: 2009/BTNMT và QCVN 06: 2009/BTNMT;

+ Thông số giám sát: Bụi lơ lửng; Co2; NOx; SOx; HC; các yếu tố khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm) và tiếng ồn;

+ Tần suất giám sát: 1 lần/năm (trong giai đoạn đầu tư xây dựng);

+ Vị trí giám sát: 1 vị trí tại trục đường chính khu quy hoạch.

- Giám sát chất lượng nước mặt theo QCVN 08-MT: 2015/BTNMT:

+ Thông số giám sát PH; DO; TSS; COD; BOD5; NH4+ ; NO3; PO4; dầu mỡ; khoáng; E.coly; Coliform;

+ Vị trí giám sát: Miệng xả hạ lưu tụ thủy phía Nam khu quy hoạch; tần suất giám sát: 1 lần trong giai đoạn đầu tư xây dựng;

- Giám sát chất lượng nước ngầm theo QCVN 09-MT: 2015/BTNMT:

+ Thông số giám sát PH; TDS; CaCO3;  NH4+ ; NO2-; NO3-; Cl¯;F¯; SO4¯; CN¯; AS; Cd; Pb; Cu; Zn; Ni; Mn; Hg; Fe; Se; BHC; DDTs; E.coly; Coliform; Tổng Phe nol ; Tổng hoạt độ phóng xạ a; Tổng hoạt độ phóng xạ ß;

+ Vị trí giám sát: Giếng nước của dân cư gần nghĩa trang.

- Tần suất giám sát: 1 lầm/ năm.

- Giám sát chất lượng nước rỉ theo QCVN 14: 2010/BTNMT;

+ Thông số giám sát: BOD5; NO3-; COD; H2S; PO3+4; tổng Coliform; hàm lượng cặn lơ lửng; tổng chất rắn hòa tan;

+ Vị trí giám sát: Hố ga cuối bể xử lý nước rỉ thoát ra ngoài;

+ Tần suất giám sát: 1 lần/năm.

d) Nguồn lực giám sát:

- Giai đoạn đầu tư xây dựng : Vốn thực hiện dự án;

- Giai đoạn khai thác sử dụng: Kinh phí bảo vệ môi trường của Nhà nước và sự giám sát cộng đồng dân cư.

VII. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ, GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC:

1. Các dự án ưu tiên đầu tư:

- Các dự án hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp điện, cấp thoát nước;

- Các dự án hạ tầng xã hội: Nhà quản trang, Nhà tưởng niệm;

2. Giải pháp huy động nguồn lực:

- Vốn Ngân sách Nhà nước đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và 1 số công trình hạ tầng xã hội;

- Vốn từ người dân và các nguồn vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, đường đi bộ trong nghĩa trang.

VIII. DỰ BÁO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ:

1. Căn cứ dự báo:

- Khối lượng, quy mô đầu tư xây dựng công trình theo đề xuất của đồ án quy hoạch; đơn giá vật tư, vật liệu theo các thông báo hiện hành.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình tương tự trên địa bàn năm 2022.

2. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư:

Bảng 14: Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư

| TT | Công trình, hạng mục công trình | Kinh phí (đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình hạ tầng kỹ thuật: | 20.816.553.000 | NSNN, XH hóa |
| 1 | Giao thông | 10.062.500.000 | NS Nhà nước |
| 2 | San nền, thoát nước | 8.358.750.000 | NS Nhà nước |
| 3 | Cấp nước | 195.709.000 | NSNN, DN dịch vụ cấp nước |
| 4 | Cấp điện và chiếu sáng | 337.784.000 | NSNN, Doanh nghiệp |
| 5 | Thoát nước và vệ sinh môi trường | 1.861.800.000 | NS Nhà nước |
| 6 | Cổng – tường rào | 583.100.000 | NS Nhà nước |
| II | Công trình hạ tầng xã hội | 1.880.000.000 | NSNN, DN, XH hóa |
| 1 | Nhà quản trang | 600.000.000 | NSNN |
| 2 | Nhà tưởng niệm | 1.280.000.000 | NSNN, XH hóa |
| Tổng cộng | 23.279.653.000 |  |

3. Tính toán suất đầu tư:

3.1. Suất đầu tư tổng:

23.279.653.000đ

P1 =  ------------------------------------- = 207.854 đ/m2.

112.000 m2

3.2. Suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật:

20.399.653.000đ

P2 =  ------------------------------------- = 191.068 đ/m2.

112.000 m2

3.3. Nhận xét, đánh giá:

- Suất đầu tư trung bình, phù hợp điều kiện kinh tế của huyện;

IX. ĐỀ XUẤT CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ QUY HOẠCH CHI TIẾT:

1. Quản lý kiến trúc, cảnh quan:

- Tuân thủ các yêu cầu sử dụng đất theo quy định của Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan.

- Hình thức kiến trúc và không gian ở được lựa chọn theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:

- Tuân thủ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, theo đồ án quy hoạch;

- Khuyến khích mở rộng khoảng lùi (chỉ giới xây dựng).

3. Tổ chức cắm mốc giới quy hoạch, quản lý mốc giới theo quy hoạch

- Hợp đồng với Đơn vị tư vấn cắm mốc giới quy hoạch để có cơ sở quản lý việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Nghĩa trang nhân dân huyện Đăk Glei là bước cụ thể hóa quy hoạch phát triển đô thị Thị trấn Đăk Glei và Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Đăk Glei đến năm 2030.

Đồ án đã thể hiện được yêu cầu hình thành và phát triển Nghĩa trang nhân dân huyện; tổ chức không gian chôn cất, không gian công cộng có xét đến tập quán sinh hoạt, áp dụng nếp sống mới, cũng như yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nội dung đồ án bám sát Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt; khai thác, bảo vệ cảnh quan môi trường và tiềm năng đất đai hợp lý; Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng như vận dụng hợp lý các tiêu chuẩn thiết kế có liên quan; đáp ứng đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, các cơ quan có liên quan;

- Kết quả, giải pháp quy hoạch qua tính toán cho thấy đồ án mang tính khả thi cao cả về giải pháp thiết kế và hiệu quả đầu tư (suất đầu tư thấp), dễ đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của cộng đồng, của dự án.

2. Kiến nghị:

Đề nghị Phòng Kinh tế Hạ tầng và Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch huyện xem xét, thẩm định, trình UBND huyện Đăk Glei phê duyệt đồ án;

XI. PHẦN PHỤ LỤC:

1. Các văn bản pháp lý có liên quan;

2. Các biểu bảng tính toán;

3. Các bản vẽ quy hoạch thu nhỏ (A3).

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KT VÀ HẠ TẦNG XÃ HỘI NGHĨA TRANG NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK GLEI

| TT | Công trình, hạng mục công trình | Đơn vị | Khối lượng | Suất đầu tư (đ) | Chi phí (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT: |  |  |  | 20.816.553.000 |
| I | Giao thông: |  |  |  | 10.062.500.000 |
| 1 | Đường chính - BTXM, B = 1,1 + 7+1,1=9,2m | Km | 1,079 | 3.500.000.000 | 3.776.500.000 |
| 2 | Đường nội bộ - BTXM, B = 2,0 + 3,5+2,0=7,5m | Km | 0,885 | 2.500.000.000 | 2.212.500.000 |
| 3 | Đường nội bộ, BTXM B = 5,5m | Km | 3,137 | 1.500.000.000 | 4.705.000.000 |
| 4 | Bãi đỗ, tránh xe. | m2 | 5.710 | 350.000 | 1.998.500.000 |
| II | San nền, thoát nước mưa: |  |  |  | 8.358.750.000 |
| 1 | San nền | M3 | 250.494 | 25.000 | 6.262.350.000 |
| 2 | Mương hở BxH = (30x40)m | m | 6.372,00 | 300.000 | 1.911.600.000 |
| 3 | Cống qua đường BTCT, D400 | m | 231,00 | 800.000 | 184.800.000 |
| III | Cấp nước: |  |  |  | 195.719.000 |
| 1 | Tuyến ống HPDE D90-PN 12,5 | m | 450,00 | 300.000 | 135.000.000 |
| 2 | Tuyến ống uPVC D50-PN 10 | m | 50,00 | 104.380 | 55.219.000 |
| 3 | Tuyến ống uPVC D25 - PN 8 (tưới cây) | m | 220,00 | 25.000 | 5.500.000 |
| IV | Cấp điện và chiếu sáng |  |  |  | 337.784.000 |
| 1 | XD mới tuyến điện nổi 0,4 KV và chiếu sáng | Km | 0,38 | 604.060.000 | 229.543.000 |
| 2 | XD mới tuyến điện chìm 0,4 KV và chiếu sáng | Km | 0,15 | 721.610.000 | 108.241.000 |
| VI | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường: |  |  |  | 1.861.800.000 |
| 1 | Mương thu nước rỉ | m | 1.386 | 800.000 | 1.108.800.000 |
| 2 | Trạm xử lý nước rỉ | trạm | 1 | 750.000.000 | 750.000.000 |
| 2 | Thùng rác V=0,25m3 | Cái | 6,00 | 500.000 | 3.000.000 |
| VII | Cổng – tường rào: |  |  |  | 583.100.000 |
| 1 | Cổng + Tường rào xây (mặt trước phía Đông) | m | 461 | 600.000 | 276.500.000 |
| 2 | Hàng rào thép gai (3 mặt còn lại) | trạm | 1.026 | 250.000.000 | 306.500.000 |
| B | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI: |  |  |  | 1.880.000.000 |
| 1 | Nhà quản trang | m2 | 100,00 | 6.000.000 | 600.000.000 |
| 2 | Nhà tưởng niệm | m2 | 160,00 | 8.000.000 | 1.280.000.000 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 23.279.653.000 |